附件一：故障监控拟采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络摄像机 | 600万 | 个 | 16 |
| 2 | 硬盘录像机 | 监控专用32路16盘 | 台 |  1 |
| 3 | 硬盘 | 8T | 块 | 6 |
| 4 | 支架 | 金属壁装支架 | 个 | 13 |
| 5 | 交换机 | 8口 1个千兆光口 | 台 | 1 |
| 6 | 交换机 | 16口 2个千兆光口 | 台 | 1 |
| 7 | 光纤线 | 国标4芯 | 米 | 800 |
| 8 | 电源适配器 | 12V 2A | 个 | 16 |
| 9 | 光纤收发器 | 3千兆 | 对 | 2 |
| 10 | 电源线 | 监控电源线（国标无氧铜） | 米 | 1800 |
| 11 | 安防线缆 | 超5类 | 米 | 2000 |
| 12 | 辅助管材 | PVC等 |  | 一批 |