附件：手术室层流维修服务

| 序号 | 空调机组编号 | 过滤器 | 数量 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AHU1 | SPZ1250 | 1 | 风机皮带 |
|  |  | SPZ1250 | 2 | 初效过滤器 |
|  |  | SPZ1250 | 2 | 中效过滤器 |
| 2 | AHU-2 | SPZ1120 | 1 | 风机皮带 |
|  |  | SPZ1120 | 2 | 初效过滤器 |
|  |  | SPZ1120 | 2 | 中效过滤器 |
| 3 | AHU-3 | SPA1120 | 1 | 风机皮带 |
|  |  | SPZ1120 | 2 | 初效过滤器 |
|  |  | SPZ1120 | 2 | 中效过滤器 |
| 4 | AHU-4 | SPA1120 | 2 | 风机皮带 |
|  |  | SPZ1120 | 2 | 初效过滤器 |
|  |  | SPZ1120 | 2 | 初效过滤器 |
|  |  | SPZ1120 | 2 | 中效过滤器 |
|  |  | SPZ1120 | 2 | 中效过滤器 |
| 5 | AHU-5 | SPZ813 | 2 | 风机皮带 |
|  |  | SPZ813 | 2 | 初效过滤器 |
|  |  | SPZ813 | 1 | 初效过滤器 |
|  |  | SPZ813 | 2 | 中效过滤器 |
|  |  | SPZ813 | 1 | 中效过滤器 |
| 6 | PAU-1 | SPZ800 | 2 | 风机皮带 |
|  |  | SPZ800 | 3 | 初效过滤器 |
|  |  | SPZ800 | 3 | 中效过滤器 |
|  |  | SPZ800 | 3 | 亚高效过滤器 |
| 7 | ICU 空调 | // | 4 | 初效过滤器 |
|  |  | // | 2 | 初效过滤器 |
|  |  | 6P | 4 | 中效过滤器 |
|  |  | 3P | 4 | 中效过滤器 |

- 服务要求：

- 1.维修、更换配件后需对层流系统进行检测并出具相关纸质检测报告。

- 2.质保期不少于3个月。

2024年12月25日